## Slide 1: Wykorzystywanie metod fizykochemicznych w nauczaniu chemii w szkole
WYKŁAD

## Slide 2: Metody spektroskopowe w analizie związków chemicznych
Prof. dr Małgorzata Biczysko

## Slide 3: Plan prezentacji:
Wprowadzenie w tematykę
Charakterystyka fali elektromagnetycznej i parametry ją opisujące
Oddziaływanie pomiędzy promieniowaniem a ośrodkiem materialnym
Kwantowanie energii, spektroskopie optyczne i rezonansowe
Spektroskopia IR
Spektroskopia UV-vis
Spektroskopia NMR
Chiralność i spektroskopie chirooptyczne
Metody spektroskopowe w analizie jakościowej związków chemicznych
Bibliografia

## Slide 4: 2. Charakterystyka fali elektromagnetycznej i parametry ją opisujące
Definicja pojęcia widma i eksperymentu spektroskopowego.
Znaczenie metod spektroskopowych w chemii.
Znaczenie metod spektroskopowych w technologii, medycynie, badaniach atmosfery, kosmosu i wielu innych.
1. Wprowadzenie w tematykę
Natura fali elektromagnetycznej.
Długość fali, częstotliwość, amplituda.
Podział widma elektromagnetycznego na zakresy.

## Slide 5: 3. Oddziaływanie między promieniowaniem a ośrodkiem materialnym
Efekty fizyczne: odbicie, załamanie, interferencja, rozproszenie.
Efekty chemiczne: absorpcja, emisja.
4. Kwantowanie energii, spektroskopie optyczne i rezonansowe
Fotony i energia promieniowania.
Poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach.
Spektroskopie optyczne i rezonansowe.
Zasada kwantowania energii i stała Plancka.
Jednostki stosowane w spektroskopii.

## Slide 6: 5. Spektroskopia IR
Podstawowe zasady spektroskopii w podczerwieni (IR).
Oscylacje, typy drgań i tabele zakresów.
Interpretacji widm IR w kontekście rozpoznawania grup funkcyjnych.
Przykłady analizy jakościowej substancji chemicznych przy użyciu spektroskopii IR.
6. Spektroskopia UV-vis
Podstawowe zasady spektroskopii elektronowej (UV-vis).
Prawo Lamberta-Beera.
Spektroskopia UV-vis w analizie jakościowej i ilościowej różnorodnych substancji chemicznych.
Przykłady wykorzystanie metody spektroskopowej UV-Vis w analizie ilościowej.

## Slide 7: 7. Spektroskopia NMR
Podstawowe zasady spektroskopii NMR.
Rodzaje spektroskopii NMR.
Interpretacji widm NMR w kontekście rozpoznawania grup funkcyjnych.
Przykłady analizy jakościowej substancji chemicznych przy użyciu spektroskopii 1H NMR.
8. Chiralność i spektroskopie chirooptyczne
Pojęcie chiralności i izomerii optycznej, identyfikacja enancjomerów.
Światło spolaryzowane kołowo – metody dichroizmu kołowego.
Odpowiedniki chirooptyczne spektroskopii IR.
Odpowiedniki chirooptyczne spektroskopii UV-vis.
Znaczenie analizy chirooptycznej substancji aktywnych biologicznie.

## Slide 8
10. Bibliografia
Z. Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
P.W. Atkins, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
A. Cygański, „Metody spektroskopowe w chemii analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.
9. Metody spektroskopowe w analizie jakościowej związków chemicznych
Podsumowanie metod spektroskopowych mających zastosowanie w analizie jakościowej.
Przykłady synergicznego użycia wielu metod spektroskopowych.