## Slide 1: Wykorzystywanie metod fizykochemicznych w nauczaniu chemii w szkole
Laboratorium

## Slide 2: Spektroskopia IR i NMR w praktyce – wykonywanie widm i ich interpretacja
dr Justyna Krupa (IR)
dr hab. Wojciech Bury, prof. UWr (NMR)
dr hab. Izabela Czeluśniak (NMR)

## Slide 3: Cel zajęć
Poznanie zasad działania oraz praktyczne wykorzystanie metod spektroskopowych IR i NMR do identyfikacji związków organicznych oraz rozwijanie umiejętności interpretacji widm w kontekście rozpoznawania grup funkcyjnych i budowy cząsteczek.

## Slide 4: Metody i formy pracy:
metoda eksperymentalna (laboratoryjna)
pokaz z omówieniem
dyskusja i analiza wyników
praca z materiałami źródłowymi (widma, tabele korelacyjne)
Środki dydaktyczne
i wyposażenie:
Spektrometry FTIR i NMR
Zestaw próbek związków organicznych
Komputer z oprogramowaniem do analizy widm
Widma IR i NMR (¹H) przygotowane w formie drukowanej lub elektronicznej
Tabele korelacyjne IR i 1H NMR
Karta obserwacji i arkusz analizy widma

## Slide 5: Przebieg zajęć – spektroskopia IR (3h)
Krótkie wprowadzenie:
Zasada działania Spektrometru FT-IR
Omówienie jak przygotować próbkę do pomiaru widma IR
Cześć praktyczna:
Przygotowanie próbek (10 związków organicznych)
Wykonanie widm FT-IR
Analiza i interpretacja wyników:
Identyfikacja grup funkcyjnych (IR)
Porównanie różnic między klasami związków

## Slide 6: Przebieg zajęć – spektroskopia NMR (3h)
Krótkie wprowadzenie:
Zasada działania spektrometru NMR (Bruker 500 MHz)
Omówienie sposobu przygotowania próbki do pomiaru NMR
Cześć praktyczna:
Przygotowanie próbek do pomiarów 9 związków organicznych
Przygotowanie próbki dla mieszaniny 2 związków organicznych
Analiza i interpretacja wyników:
Wstępna obróbka widma NMR Analiza położenia, rozszczepienia i intensywności sygnałów
Identyfikacja grup funkcyjnych na podstawie widm 1H NMR związków
Wykonanie widm 1H NMR
bazy danych spektroskopowych NMR

## Slide 7: Efekty kształcenia Uczestnik po zajęciach:
rozumie zasadę działania spektrometru IR i NMR,
potrafi prawidłowo przygotować próbkę do pomiaru widm IR (FT-IR) i cieczowego NMR (¹H),
rozpoznaje charakterystyczne pasma drgań grup funkcyjnych w widmach IR,
potrafi powiązać sygnały w widmie NMR z typami protonów w cząsteczce,
interpretuje i porównuje widma IR i NMR dla różnych klas związków organicznych,
wykorzystuje dane spektroskopowe do potwierdzenia struktury prostego związku.

## Slide 8: Spektroskopia UV-Vis w praktyce – wykonywanie widm i ich interpretacja
dr hab. Wojciech Bury, prof. UWr
dr hab. Izabela Czeluśniak

## Slide 9: Cel zajęć
Poznanie zasad działania oraz praktyczne wykorzystanie metody spektroskopowej UV-Vis do ilościowego oznaczania stężeń oraz rozwijanie umiejętności interpretacji widm w kontekście ilościowego oznaczania stężenia substancji w roztworze.

## Slide 10: Metody i formy pracy:
metoda eksperymentalna (laboratoryjna)
Obróbka surowych danych eksperymentalnych
dyskusja i analiza wyników
praca z materiałami źródłowymi (widma, tabele korelacyjne)
Środki dydaktyczne
i wyposażenie:
Spektrofotometr UV-Vis do pomiaru widm absorpcyjnych,
Zestaw odczynników i materiałów laboratoryjnych do przygotowania roztworów badanego związku o określonych stężeniach,
Komputer z oprogramowaniem do analizy widm,
Widma UV-Vis przygotowane w formie drukowanej lub elektronicznej.

## Slide 11: Przebieg zajęć – spektroskopia UV-Vis
Krótkie wprowadzenie:
Zasada działania spektrofotometru UV-Vis
Omówienie metody ilościowego oznaczania związku w roztworze
Cześć praktyczna:
Przygotowanie 10 roztworów badanego związku o określonych stężeniach oraz jednego o nieznanym stężeniu
Analiza i interpretacja wyników:
Interpretacja otrzymanych widm UV-Vis
Wyznaczenie krzywej wzorcowej i wyznaczenie zawartości związku w roztworze o nieznanym stężeniu
Wykonanie widm UV-Vis przygotowanych roztworów

## Slide 12: Efekty kształcenia Uczestnik po zajęciach:
rozumie zasadę działania spektrofotometru UV-Vis,
potrafi prawidłowo przygotować próbkę
oraz wykonać pomiar widma UV-Vis,
interpretuje i porównuje widma UV-Vis do ilościowego określenia stężenia,
zna zakres stosowalności prawa Lamberta-Beera do wyznaczania stężeń związków w roztworze

## Slide 13: Spektrometria mas (MS) i zasady jej wykorzystywania
dr hab. Monika Kijewska, prof. UWr

## Slide 14: Cel zajęć
Zapoznanie uczestników zajęć z zasadą działania spektrometru mas
Praktyczne poznanie techniki jonizacji elektrorozpylania (ESI–MS) i jej zastosowania w analizie związków organicznych
Wykorzystanie metody LC–MS oraz LC–UV–MS w rozdziale i identyfikacji barwników
Nabycie umiejętności interpretacji widm masowych i rozpoznawania rozkładów izotopowych

## Slide 15: Część I – Zajęcia laboratoryjne (praktyczne)
Wprowadzenie do techniki ESI–MS (Electrospray Ionization Mass Spectrometry):
  zasada działania źródła ESI,
  sposób tworzenia jonów z roztworów,
  zalety metody (analiza związków nietrwałych termicznie, miękka jonizacja),
  przykłady zastosowań.
Rejestracja widm masowych wybranych związków w trybie ESI(+), w celu zaprezentowania unikalnych rozkładów izotopowych.
Przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem ESI-IT-TOF (Electrospray Ionization Ion Trap - Time-of-Flight) – rozdział barwnika metodą LC–UV–MS.
Identyfikacja barwnika z użyciem dwóch technik analitycznych:
spektroskopii UV,
spektrometrii mas (ESI–MS).
Dyskusja wyników oraz porównanie uzyskanych widm UV i MS.
Omówienie metody rozdziału z zastosowaniem chromatografii cieczowej i interpretacja uzyskanych wyników.

## Slide 16: Część II – Zajęcia ćwiczeniowe (analityczno–teoretyczne)
Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych wykorzystujących spektrometrię mas (MS)
Omówienie kluczowych pojęć:
  masa monoizotopowa i średnia masa cząsteczkowa,
  rozkład izotopowy,
  sygnały protonowane (pojedyncze i wielokrotne),
  różnice między trybem jonizacji dodatniej i ujemnej (ESI+ / ESI–).
Przeprowadzenie obliczeń dotyczących interpretacji widm masowych (m/z, Δm, rozdzielczość)
Omówienie zjawiska fragmentacji jonów w technice EI (Electron Ionization) i porównanie z fragmentacją w metodzie ESI–MS
Analiza przykładowych widm: identyfikacja jonów fragmentacyjnych i interpretacja strukturalna
Dyskusja nad wynikami i sposobami interpretacji danych MS

## Slide 17: Materiały pomocnicze
Karta pracy z przygotowanymi zadaniami do wspólnej analizy (otrzymuje każdy uczestnik),
Przykładowe widma i chromatogramy do analizy,
Materiały informacyjne o technikach ESI i EI.
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć uczestnik:
zna zasadę działania spektrometru mas i podstawy jonizacji ESI,
potrafi zarejestrować i zinterpretować widmo masowe,
rozumie różnice między technikami LC–MS i LC–UV–MS,
potrafi rozróżnić typy jonów i rozkłady izotopowe,
umie zastosować wiedzę z zakresu spektrometrii mas w analizie praktycznej i teoretycznej.

## Slide 18: Detektory promieniowania jonizującego w zastosowaniach szkolnych
dr hab. Andrzej Kochel, prof. UWr

## Slide 19: Cel ćwiczenia: • zapoznanie z budową i zasadą działania licznika G-M oraz sondy scyntylacyjnej, • wykonanie pomiarów aktywności dla wybranych preparatów, analiza wyników. Pracownia jest pod kontrolą Państwowej Agencji Atomistyki, dlatego osoby przystępujące do ćwiczeń muszą przed ich rozpoczęciem odbyć szkolenie (30 minut w dniu ćwiczeń) z zakresu bezpieczeństwa pracy w oparciu o Prawo Atomowe.

## Slide 20
Na zajęciach laboratoryjnych uczestnicy wykonają pomiary preparatów za pomocą licznika G-M oraz sondy scyntylacyjnej,
W czasie laboratorium omówienie zostaną zagadnienia:
  Rozpady promieniotwórcze,
  Rodzaje detektorów promieniowania,
  Metody ochrony przed promieniowaniem,
  Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
Za pomocą sondy scyntylacyjnej wykonane zostaną widma gamma,
Dyskusja nad wynikami i sposobami interpretacji otrzymanych wyników,

## Slide 21: Miareczkowanie jako metoda ilościowego oznaczania związków chemicznych
Dr hab. Magdalena Sałdyka
Dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

## Slide 22
Znaczenie analizy ilościowej w chemii
Rola miareczkowania w analizie chemicznej
2. Podstawy teoretyczne
Analiza miareczkowa
Alkacymetria
Potencjometria
1. Wprowadzenie w tematykę

## Slide 23: 3. Aparatura i odczynniki
Aparatura: pehametr cyfrowy, elektroda szklana kombinowana, mieszadło magnetyczne, biureta, zlewka 200 ml.
Odczynniki: mianowany roztwór NaOH o stężeniu 0,2 i 0,1 M, mianowany roztwór HCl o stężeniu 0,2 i 0,1 M, roztwór CH3COOH o stężeniu 0,2 i 0,1 M, roztwór amoniaku (NH3 (aq)) o stężeniu 0,2 i 0,1 M, wskaźniki pH.
4. Metodyka badania
Kalibracja pehametru
Miareczkowanie
Narysowanie krzywej miareczkowania pH=f(Vtitranta)
Wyznaczenie punktów końcowych miareczkowania

## Slide 24: 5. Opracowanie wyników analizy
Obliczenie liczby moli titranta zużytego w miareczkowaniu dla reakcji zobojętniania: kwas + zasada lub zasada + kwas.
Obliczenie stężenia molowego (mol/dm3) analitu w analizowanym roztworze.
6. Analiza błędów
Możliwe źródła błędów (niewłaściwa kalibracja pehametru, obecność składników zaburzających prawidłowy wynik, błędy podczas dodawania titranta).
Sposoby minimalizacji błędów.

## Slide 25
Bibliografia (wspólna do wszystkich metod)
R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J.Kiemle, „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023.
W. Zieliński, A.Rajca, „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 2000.
R. Kocjan, „Chemia analityczna”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2023.
A. Cygański, „Metody elektroanalityczne”, Warszawa, WNT, 1995.
W. Danikiewicz, „Spektrometria mas. Podstawy i zastosowanie.” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
D.M. West, D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch „Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.
D. Kealey, P.J. Haines, „Chemia analityczna. Krótkie wykłady”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
Linki do baz widm : http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi http://webbook.nist.gov/chemistry/
J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, „Chemia jądrowa” Adamantan Warszawa 2006
http://www.paa.gov.pl – Państwowa Agencja Atomistyki
L. Dobrzyński „Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej” http://dsid.ipj.gov.pl/?q=node/44
http://www.ipj.gov.pl – Instytut Problemów Jądrowych

## Slide 26: Dziękujemy za uwagę